盐雾箱使用操作指导

- 请先接通试验箱电源及空压机电源，空压气管连接。

- 打开操作面板上‘电源’开关。

- 将纯净水或蒸馏水加入箱体背后的‘蒸馏水入水口’，箱体内加自来水即可，直至面板上的‘低水位灯’灭为止，否则无法正常动作。（加完‘蒸馏水入水口’处水要及时关闭加水阀）

- 将箱盖密封水槽加水至垫板位置，以免盐雾泄漏。

- 将按标准配制好的盐溶液加入到‘盐水入口’处。

- 打开箱盖将试验样品放入试验箱内，完毕盖好箱盖。

- 打开操作面板上‘运转’开关。将操作面板上温度控制仪表上温度设定为试验所需温度。时间控制器设定试验所需时间。

- 等试验室温度及饱和器温度均达到试验所需温度后，打开操作面板上‘连续’或‘间隙’喷雾开关进行试验。

- 试验结束后先关闭喷雾开关，再关闭运转开关，最后关闭电源开关。

10.最后将试验箱内及饱和器内和水排放干净，并做好清洁工作。

以上资料  吴华生  提供

欢迎来电订购 手机：15999663895

我公司主要产品有：盐雾腐蚀试验箱；二氧化硫盐雾；恒定湿热试验箱；交变湿热试验箱；高低温试验箱；高低温恒定湿热试验箱；高低温交变湿热试验箱；霉菌试验箱；高温箱；砂尘试验箱；人工淋雨试验箱；氙灯耐气候箱；紫外光耐气候试验箱；振动试验台；跌落试验机；冷热冲击试验箱等标准型产品。

本公司还可根据用户的需求承制大型非标试验室，如高低温试验室；高低温交变湿热试验室；大型屏蔽室；恒温恒湿试验室；高温老化试验室；盐雾试验室；淋雨和砂尘试验室等。更加满足了军工、航空航天、仪器仪表、家用电器、汽车、摩托车、工业材料、大专院校、研究所、质检计量、国家质检中心等部门的需求